## 广西壮族自治区信息中心安全资源池服务预算总表
附件2-2：广西壮族自治区信息中心安全资源池服务报价总表
建设单位：广西壮族自治区信息中心
序号 | 业务类别 | 内容描述 | 数量 | 单位 | 服务期（年） | 单价（万元/年） | 总价（万元）
1 | 平台组件授权服务 | 安全资源池软件平台及组件授权服务 | 1 | 项 | 3
2 | 硬件维保、驻场运营服务 | 云安全硬件运维服务、人员驻场运营服务 | 1 | 项 | 3
3 | 等保三级测评服务 | 等保三级测评服务 | 2 | 个 | 3
合计：660万元

## 广西壮族自治区信息中心安全资源池服务预算细项
附件2-2广西壮族自治区信息中心安全资源池服务报价细项
建设单位：广西壮族自治区信息中心
业务类别 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 服务期（年） | 品牌 | 单价（万元/年） | 预算（万元） | 备注（用途）
平台组件授权服务 | 安全资源池软件平台使用服务 | 1 | 套 | 3 | 深信服
| 云防火墙组件（500M54个/1G12个） | 54 | 个 | 3 | 深信服
|  | 12 | 个 | 3 | 深信服
| Web应用防火墙组件 | 42 | 个 | 3 | 深信服
| 网页防篡改组件 | 36 | 个 | 3 | 深信服
| 安全审计组件 | 80 | 个 | 3 | 深信服
| 日志审计组件 | 2 | 个 | 3 | 深信服
| 安全资源池软件平台使用服务 | 1 | 套 | 3 | 天融信
| 云防火墙组件（500M54个/1G12个） | 54 | 个 | 3 | 天融信
|  | 12 | 个 | 3 | 天融信
| Web应用防火墙组件 | 42 | 个 | 3 | 天融信
| 网页防篡改组件 | 36 | 个 | 3 | 天融信
| 安全审计组件 | 79 | 个 | 3 | 天融信
| 日志审计组件 | 1 | 个 | 3 | 天融信
硬件维保、驻场运营服务 | 云安全服务器及交换机 | 1 | 项 | 3 | 戴尔/华三 |  |  | 需提供至少10台华三、6台戴尔物理服务器，共计16台，8台华三交换机。
| 驻场人员运营服务 | 1 | 人 | 3 | 定制 |  |  | 1. 驻场工程师具备3年以上工作经验，获得安全资源池软件平台厂家认证工程师资格。提供全年5×8小时现场值守服务，每年不少于20天的重要安全保障活动期间进行7×24小时的现场值守服务。 2. 现场监测：监测安全资源池相关设备运行状态、网络状态、安全组件运行情况、安全预警、整体安全状况等。 3.系统巡检：定期开展系统巡检，每日至少1次；完成系统健康度检查、应用系统安全检查等工作；重大活动、会议、工作检查等特殊时期按信息中心要求执行特别巡视和维护。 4.缺陷管理：定期开展系统缺陷(含安全隐患)分析，制定隐患处理措施，每月不少于1次；针对系统缺陷(含安全隐患)、漏洞，定期对系统升级程序补丁；系统缺陷(含安全隐患)处理设计、调整、实施、测试工作；定期出具缺陷分析报告，每年不少于2次。 5. 安全事件处置：对各类安全威胁、突发故障和安全事件协调相关资源进行及时有效处理，根据事件不同的严重程度而及时地采取相应的安全措施，在第一时间故障处理，处理安全事件，将影响降到最低；对系统告警信息分析、巡视发现的系统故障分析；对用户进行咨询解答、业务指导、操作指导；配合采购人开展故障定位、原因分析、制定故障解决方案；用户服务请求、告警、故障处理，协调沟通和协助指挥；按甲方要求编制故障分析及处置报告。 6. 上线服务：对资源池扩展提供集成实施服务；对第三方安全组件上线提供定制化开发或配置支持，保证第三方安全组件的正常运行和使用；对租户上线新的安全组件和配置安全策略提供支持服务。 7. 系统优化升级：根据实际情况完成系统业务流程调整工作、业务功能完善工作、系统性能调优工作；定期版本核查和升级系统版本；定期进行配置核查和安全策略优化；及时进行安全漏洞修复。 8. 应急保障：编制应急预案，每半年执行一次应急演练工作；协助编制应急处置报告。 9. 数据服务：授权的系统后台数据处理，包括数据查询、数据抽取校验、数据调试、数据备份、数据恢复；数据导入、导出、数据修正、处理；数据垃圾定期清理；提供数据统计分析的技术支持；提供数据应用工作的技术支持，包括协助编制系统业务数据应用技术方案、业务数据应用需求分析、问题分析及整改建议。 10. 报告编写服务：对各项运维工作和安全资源池运行状况进行记录，形成相应的运维工作记录。每月生成一份综合运维月报，每年生成一份综合运维年报；根据甲方要求提供项目所需的工作报告或其他技术文档；配合甲方开展如系统建设规划、系统架构升级优化方案编制、运维体系规范化建设等工作。 11. 培训与技术支撑：为租户应用安全资源池和安全组件提供技术支撑服务，每个季度为甲方和用户提供一次技术培训；依据相关技术输出论文成果（3年2篇）。 12. 安全管理：根据甲方安全管理要求，配合开展安全检查、安全加固及有关工作；对服务器、网络设备、应用系统及操作系统、数据库、中间件等，以及提供技术支持所使用的终端及外接设备，配合开展安全检查并反馈结果，配合进行安全加固操作。
等保三级测评服务 | 等保三级测评服务 | 2 | 个 | 3 | 定制 |  |  | 《广西壮族自治区本级政务信息化建设和运维项目预算支出标准》规定：信息安全等级保护测评费用等保三级系统测评费用按 8 万元/系统的上限值控制。本项目按8万元/系统计算。

## 明细-原版 (hidden)
附件5-1 广西壮族自治区信息中心安全资源池服务预算细项
建设单位：广西壮族自治区信息中心
业务类别 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价（万元） | 预算（万元） | 备注（用途）
安全资源池平台组件授权 | 安全资源池软件平台使用服务 | 1 | 套 | 安恒 | DAS-Tcloud-MU10000 | 11 | 11 | 采用物理旁路方式连接核心交换机，核心交换机采用策略路由的方式将云租户业务系统的业务流量引流到云安全资源池，通过安全资源池的云Web防护系统、云数据库审计、云防火墙、云IPS等安全防护功能对数据量进行安全检测，检测完成后在返回给交换机到出口，完成整个数据流的安全防护。
| 云防火墙组件（500M36个/1G8个） | 36 | 个 | 安恒 | DAS-Tcloud-VNGFW160 | 0.28 | 9.8
|  | 8 | 个 | 安恒 | DAS-Tcloud-VNGFW260 | 0.45 | 3.6
| Web应用防火墙组件 | 28 | 个 | 安恒 | DAS-Tcloud-VWAF200AG | 0.48 | 13.4
| 网页防篡改组件 | 24 | 个 | 安恒 | DAS-Tcloud-WebProtector | 0.36 | 8.6
| 安全审计组件 | 53 | 个 | 安恒 | DAS-Tcloud-VDB1500C2 | 0.36 | 19
| 日志审计组件 | 1 | 个 | 安恒 | DAS-Tcloud-VLOG1000 | 1.05 | 1.05
| 云防火墙组件（500M36个/1G8个） | 36 | 个 | 深信服 | 深信服云安全管理平台软件v4.0 | 0.26 | 9.2
|  | 8 | 个 | 深信服 | 深信服云安全管理平台软件v4.0 | 1.5 | 12
| Web应用防火墙组件 | 28 | 个 | 深信服 | 深信服云安全管理平台软件v4.0 | 0.33 | 9 |  | 多加
| 网页防篡改组件 | 24 | 个 | 深信服 | 深信服云安全管理平台软件v4.0 | 0.125 | 3 |  | 多加
| 安全审计组件 | 53 | 个 | 深信服 | 深信服云安全管理平台软件v4.0 | 0.31 | 16.2
| 日志审计组件 | 1 | 个 | 深信服 | 深信服云安全管理平台软件v3.0 | 3.6 | 3.6
| 云防火墙组件（500M36个/1G8个） | 36 | 个 | 天融信 | TSS-SP-600 | 0.48 | 17 |  | 加到50
|  | 8 | 个 | 天融信 | TSS-SP-600 | 0.59 | 4.7 |  | 加到15
| Web应用防火墙组件 | 28 | 个 | 天融信 | TSS-SP-600 | 0.45 | 12.6 |  | 加到40
| 网页防篡改组件 | 24 | 个 | 天融信 | TSS-SP-600 | 0.42 | 10 |  | 加到40
| 安全审计组件 | 53 | 个 | 天融信 | TSS-SP-600 | 0.37 | 19.2 |  | 加到70
| 日志审计组件 | 1 | 个 | 天融信 | TSS-SP-240 | 0.9 | 0.9 |  | 加5个
硬件维保、驻场运维 | 云安全服务器及交换机 | 1 | 项 | 戴尔/华三 | 9台华三UIS-Cell-6900-G3 6台戴尔DELL R740 4台华三S7506E-X 4台华三S5130S-52P-EI | 11.95 | 11.95 | 1、本项目使用的硬件设备包含华三、戴尔物理服务器共计15台，引流交换机4台，管理交换机4台。使用年限超4年，已超过厂家维保期。购买价格共计239万元，按照《广西信息化建设项目预算支出标准（试行）》采用硬件运维费＝设备采购费×5%×调整系数计算，设备维保费为11.95万元。
| 驻场人员运维服务 | 2 | 人 | 定制 | 定制 | 10.3 | 20.6 | 提供2名安全资源池维护人员驻场服务，按照《广西信息化建设项目预算支出标准（试行）》，运维预算支出标准在 8.39 万元/人年至12.59 万元/人年之间。本项目要求运维驻场工程师具备3年以上工作经验，获得CISP认证或CISSP认证、获得安全资源池软件平台厂家认证工程师资格，本项目按10.3万元/人/年计算。
等保三级测评服务 | 等保三级测评服务 | 1 | 个 | 定制 | 定制 | 8.6 | 8.6 | 《广西信息化建设项目预算支出标准（试行）》规定：信息安全等级保护测评费用等保三级系统测评费用按 8.6 万元/系统的上限值控制。本项目按8.6万元/系统计算。