自治区政务服务中心及12345热线与

南宁市融合服务电子监察室和

业务用房改造项目采购需求

一、采购必要性

为贯彻落实《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发<广西推进政务服务综合改革实施方案>的通知》（桂办发〔2024〕15号）中推动自治区与南宁市政务服务中心共享运行、融合服务工作部署及12345政务服务便民热线有关工作要求，推行“2+X”一窗通办改革，实现自治区政务服务中心及12345热线与南宁市共享运行、融合服务。

根据自治区政务服务中心和南宁市政务服务中心融合后运行、管理等实际需求，需采购自治区政务服务中心及12345热线与南宁市融合服务电子监察室建设和业务用房改造项目。

二、采购需求、采购预算和采购方式

在南宁市市民中心C座4楼新建自治区政务服务中心电子监察室约153平米；在南宁市民中心D座8楼约219.85平方米进行改造（包含室内改造、电气安装工程、弱电智能化工程、空调及新风工程、消防工程和自治区政务中心正门门牌制作安装等内容）供驻场维保人员19人业务用房，平均每人11.6平方米。采购预算：48.6万元。

采购方式：采用局内控竞争性磋商方式实施采购。

三、资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备良好的商业信誉和财务状况。

（二）具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质。

（三）设计团队搭配合理，善于沟通，反应迅速。

（四）拥有完善的内部管理制度和项目管理体系。

四、工期要求

合同签后7个日历日完成项目施工。

五、验收标准

（一）符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文，以及施工图纸载明的其他有关规范标准。

（二）使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，环境标志产品认证目录产品必须有环境标志产品认证标志。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

（三）装修使用相关板材环保等级不低于（GB/T39600-2021）E0级。

（四）装修后环境需满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2020（ 2020版） 及 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022，使用的材料和设备需满足《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019（2019版）。

附件：采购空调品目清单

| 空调内机代号 | 制冷量W | 制热量W | 风量m3/h | 噪音dB | 功率W（220V） | 余压Pa | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N25B | 2500 | 2800 | 480 | 29.5 | 20 | 30 | 2 |
| N28B | 2800 | 3300 | 480 | 29.5 | 20 | 30 | 2 |
| N40B | 4300 | 4900 | 780 | 31 | 40 | 30 | 2 |
| N50B | 5000 | 5600 | 900 | 32 | 45 | 30 | 2 |